## Sheet1
询 价 单 报价截止日期： 2025/12/31
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 电动水压泵 | LB-7X10 | 额定排出压力：4Mpa 理论流量：10L/min 泵速：2800r/min 配套电动机：1.1kw三相电动机50Hz 380v，电机YE4 | 台 | 1
2 | 液下泵 | 40WMZJ-20 | 流量：15m³/h;扬程：15m，只采购泵头，不配置电机（泵头参数为流量：15m³/h； 扬程：15m；功率：3KW），液下深度0.8m | 台 | 1
3 | 消防泵 | XBD25LG3-10X15消防泵 | 流量1.31L/S,配用功率4KW，压力1.16MPa，转速2900r/min 材质：铸钢；电机YE4 | 台 | 1
4 | 轻型立式多级离心泵 | 25CDLF2-1-0-1.5 | Q=2m³/h，H=98m,电机YE4 | 台 | 3
5 | 射流式自吸泵 | SZ045D-P | 流量：0-3立方米 扬程：38-14米 进口1寸 出口一寸,电机YE4 | 台 | 1
6 | 耐腐蚀尼龙污水泵 | 80WQD48-15-3 | 电压380V转速3000r/Min功率3KW扬程15米流量48m³/h口径80㎜，耐70%稀酸，外壳、叶轮材质：尼龙 | 台 | 1
7 | 事故浆液泵 | 100/80C-AH | 扬程：35米水柱，流量：83立方米/小时；电机功率：22KW，转速：1450-1470rpm，皮带使用SPA1600三根；输送介质为浆液；入口DN100；出口DN80；电机YE4 | 台 | 1
8 | 不锈钢潜水泵 | WQP50-20-15-1.5KW | 材质：304 | 台 | 2
9 | 不锈钢潜水泵 | 65WQP25-20-3kw | 材质：316L | 台 | 1
10 | 不锈钢泥浆泵 | SKIL150-16 | 材质：316L，流量Q=80m3/h，扬程H=12m,转速2900r/min | 台 | 1
11 | 泵头 | 100FSB-40耐腐耐磨离心泵 | 介质：硫酸 | 台 | 5
12 | 污泥泵 | 50WQ15-20-2.2 380V |  | 台 | 1
13 | 不锈钢潜水泵 | 220V/0.75KW | WQ(D)10-12-0.75S,材质304 | 台 | 1
14 | 不锈钢潜水泵 | WQD12-8-0.75 | 流量Q=12m3/h，扬程H=8，电压220v/380V 接口DN50 功率0.75kw 材质304不锈钢 | 台 | 2
15 | 不锈钢潜水泵 | 100WQ100-30-22KW | 功率：22KW 流量：100m³/h 扬程：30m 管径100mm，材质316L | 台 | 2
16 | 双叶轮离心泵 | 4寸 | 口径100，带压井 | 台 | 1
17 | 国际款潜水泵 | QDX1.5-32-0.75 | 功率750w ，流量：1.5m³/h，扬程：32m ，电压：220v，口径：25mm | 台 | 1
18 | 管道增压泵 | IHG50-100IA | 流量：22.3m³h，扬程10m，功率：1.1kw 材质：304不锈钢，进出口直经DN50 | 台 | 2
19 | 耐腐耐磨渣浆泵 |  | 矿浆浓度29-45%，粒度90目，流量：150m3/h 扬程：52m，配变频电机，功率55kw(厂家确定) | 台 | 3
20 | 卧式离心泵 |  | 介质：98%硫酸， 温度：常温， 流量：80m3/h ，扬程：40m ，额定功率：30kw ，电机YE4以上节能电机，材质：碳钢 内衬氟 | 台 | 3
21 | 液下泵 |  | 过流部件材质：高铬合金， 流量：100m³/h,扬程：30米 液下深度：1.5米 | 台 | 1
22 | 耐腐耐磨渣浆泵 |  | 矿浆浓度29-45%，粒度90目，流量：200m3/h 扬程：52m，配变频电机，功率厂家确定 | 台 | 2
报价日期： */*/*
1、技术参数、相关质量要求：符合技术参数要求
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：王雷 电 话：19109584430