天元红白马乡酿酒葡萄基地高效节水机电自动化及安装工程技术参数变更表

原技术参数：浮筒泵200QJF63—30—9.2Kw

更改后技术参数：浮筒泵200QJF80—33—11Kw

原计数参数：全自动反冲洗叠片过滤器（80m³/h）（DN100汇管，3组3寸自动单元）

更改后技术参数：全自动反冲洗叠片过滤器（80m³/h）（DN100汇管，3组4寸自动单元）

原计数参数：远程控制变频柜（可数字化）SAT-15KW，一拖一，控制9.2KW潜水泵，

更改后技术参数：远程控制变频柜（可数字化）SAT-18.5KW，一拖一，控制11KW潜水泵，

再加三台金属减压阀，规格型号BIV200EPR(8寸)

2026年1月15日星期四